第一批推荐表，防水和支架，西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司按照西安市地下综合管廊和海绵城市建设领导小组办公室要求，决定对西安市地下综合管廊部分材料进行公开询价，由各供应商对部分材料竞争报价，具体材料要求请“附表”

供应商申请人必须具有法人资格和一般纳税人资格，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉，三年内无经营活动违法记录和不诚信的行为，必须提供正规合法的增值税专用发票。报价时须提供报价单及企业的资质文件材料并加盖公章。报价时间为2017年6月23日至2017年6月30日。

发送至cbci01@126.com  统一推荐到西安管廊公司

推荐单位：中国建筑学会建筑施工分会

联 系 人：张华 13718269071

参加7月26日西安--全国地下综合管廊建设交流暨项目观摩会，现场面对面交流，---需求对接  协同创新  拓展合作，

联 系 人：张华 13718269071

附表：

一、防水部分

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm厚、无胎基 | ㎡ |
| 2 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3mm厚，聚酯胎I型 | ㎡ |
| 3 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3mm厚，聚酯胎Ⅱ型 | ㎡ |
| 4 | SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | 4mm厚，铜胎 | ㎡ |
| 5 | SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | 4mm厚，化学阻根 | ㎡ |
| 6 | 水泥基渗透结晶性防水涂料 | 厚度不小于2MM，要求每平方米用量不小于1.5KG | kg |
| 7 | 非固化橡胶沥青防水材料 | 2mm厚 | kg |
| 8 | 双组份聚氨酯防水涂料 | 涂层厚度不小于2mm | kg |
| 9 | 单组份聚氨酯防水涂料 | 涂层厚度不小于2mm | kg |
| 10 | 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | 涂膜2.0mm厚 | kg |
| 11 | 钢板止水带 | -400*3 | m |
| 12 | 镀锌钢板止水带 | -400*3 | m |
| 13 | 外贴式橡胶止水带 | GB400mm*10mm | m |
| 14 | 中埋式橡胶钢边止水带 | GB350mm*10mm | m |
| 15 | 镀锌钢板止水带 | Q235B, 350mm*3mm | m |
| 16 | PNC-803混凝土防水添加剂 | PNC-803 | kg |
| 17 | 氯丁橡胶止水带（成品） | CB400*10-30，拉伸强度≥18mpa | m |
| 18 | 且型（U型）橡胶止水带（成品） | 400*10 | m |
| 19 | 钢边氯丁橡胶止水带（成品） | CB350*8-30 | m |
| 20 | 钢边氯丁橡胶止水带（成品） | CB350*6-30 | m |
| 21 | 氯丁橡胶止水带（成品） | CB350*6-30 | m |
| 22 | 微膨胀灌浆料 | SYU | t |
| 23 | 高性能微膨胀剂 | II型（FQY,限制膨胀率（0.02~0.025）%） | t |

二、支吊架部分：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道三角支架 | 预埋槽 38*23 0.6m；斜撑 K41 0.35m ；横担 BIS-41 0.4m；90°角连接件 2个；锁扣 8个；T型螺栓 2个；端盖 1个 六角螺栓 BHA-SF90/140 16个。 | 套 | 侧壁支架 |
| 2 | 桥架门字形支架 | 预埋槽38*23，1m；托臂 K41 0.4*2m；T型螺栓 4个；横担 BIS-52 0.75m；90°角连接件 2个；六角螺栓 BHA-SF90/140 8个；端盖 2个。 | 套 | 顶板吊架 |
| 3 | 管道门字形支架 | 预埋槽38*23，0.6m；托臂 K41 0.4*2m；T型螺栓 4个；横担 K41 0.35m；六角螺栓 BHA-SF90/140 8个；角连接件 3个；端盖 2个。 | 套 | 顶板吊架 |
| 4 | 管道井字形支架 | 立柱 BHG-90 1.5m； 托臂 BHG-90 0.7*4；底座 BHP-C90 5个；槽钢扣件 C90 4个；锁扣 M10 28个 端盖 5个；45°抗震连接件 8个； 后扩底锚栓 M12 130/80 14套； 斜撑 BIS-72 1.5*2+1*2 ;托架 BIS-41 0.6*4m； 预埋槽 38/23 2.4m；六角螺栓 BHA-SF90/140 16个。 | 套 | 落地支架，给水再生水管道支架 |
| 5 | 管道T型支架 | 预埋槽38*23，0.3m；托臂 K41 0.25m；T型螺栓 2个；锁扣 2个；端盖 1个。 | 套 | 侧壁支架 |
| 6 | 电力通信支架 | 成品支架38/23热浸锌预埋槽L=2100 缆线仓共6层层架600mm宽,托臂型号：热浸锌C型槽钢，长度为600mm，螺栓12个（一套6个托臂）。 | 套 | 共6层，层架600mm，层间距350mm |
| 7 | 电力通信门子型支架 | 成品支架38/23热浸锌预埋槽L=1000mm，单层,横担52型C型槽钢，长度为1000mm，吊臂两个41型热浸锌C型槽钢，L=550mm,L=700mm。 | 套 | 顶板吊架 |
| 8 | 电力通信门子型支架 | 成品支架38/23热浸锌预埋槽L=1550mm，单层,横担52型C型槽钢，长度为1250mm，吊臂两个41型热浸锌C型槽钢，L=550mm,L=700mm。 | 套 | 顶板吊架 |
| 9 | 管道T型支架 | 成品支架38/23热浸锌预埋槽L=300mm，单层,托臂型号：热浸锌C型槽钢，长度为300mm，螺栓2个。 | 套 | 侧壁支架 |
| 10 | 电力通信非字型支架 | 成品支架38/23热浸锌预埋槽L=2400 缆线仓共7层层架600mm宽，托臂型号：热浸锌C型槽钢，螺栓14个。 | 套 | 共7层，层架600mm，层间距350mm |
| 11 | 自用桥架T型支架 | 成品支架38/23热浸锌预埋槽L=400 单层，托臂型号：热浸锌C型槽钢，长度为600mm，螺栓2个 | 套 | 侧壁支架 |
| 12 | 电力通信非字型支架 | 成品支架38/23热浸锌预埋槽L=3100 缆线仓共9层层架600mm宽，托臂型号：热浸锌C型槽钢，螺栓18个 | 套 | 共9层，层架600mm，层间距350mm |
| 13 | 气灭管道支架 | 热镀锌托臂 BFK-41/250-F L=0.15m; 2.槽钢端盖 1个；轻型管束 M8/10 32-25 1个 轻型管束 M8/10 38-43 1个.。自切底锚栓 M12 2个。 | 套 | 顶板吊架 |
| 14 | 电力舱支架 | 38/23型热浸锌预埋槽L=2300；52/41型托臂（带160*60*8mm钢板），热浸锌C型槽钢，长度为600mm，T型螺栓12个（M12*50 8.8级），配套端盖6个，一套6个托臂。 | 套 | 共6层，层架600mm，层间距400mm |
| 15 | 电力舱支架 | 38/23型热浸锌预埋槽L=2050；52/41型托臂（带160*60*8mm钢板），热浸锌C型槽钢，长度为800mm，T型螺栓12个（M12*50 8.8级），配套端盖6个，一套6个托臂。 | 套 | 共6层，层架800mm，层间距350mm |
| 16 | 电力舱抗震支架（10KV) | 38/23型热浸锌预埋槽L=2050；一副抗震支架包括41/41型热浸锌C型槽钢，长度为700mm，1个抗震底座，1个抗震连接件，一套包括6副抗震支架；T型螺栓6个（M12*50 8.8级），螺栓6个，配套端盖12个。 | 套 | 抗震支架，层架700mm，共6层。 |
| 17 | 电力舱抗震支架（110KV) | 38/23型热浸锌预埋槽L=2300；一副抗震支架包括41/41型热浸锌C型槽钢，长度为600mm，1个抗震底座，1个抗震连接件，一套包括6副抗震支架；T型螺栓6个（M12*50 8.8级），螺栓6个，配套端盖12个。 | 套 | 抗震支架，层架600mm，共6层。 |
| 18 | 节点托臂 | 52/41型托臂，热浸锌C型槽钢。 | m | 配电箱、监控等设备以及节点安装零星支架（无法按照成套计算） |
| 19 | 节点预埋槽 | 38/23型热浸锌预埋槽。 | m |  |
| 20 | 连接件及配件 | 52/41型托臂热浸锌C型槽钢连接及与预埋槽连接件。 | 套 |  |
| 21 | 螺栓等配件 | 连接配套螺栓。 | 套 |  |
| 22 | 天然气舱自用桥架支架 | 38/23型热浸锌预埋槽L=300；52/41型托臂（带160*60*8mm钢板），热浸锌C型槽钢，长度为600mm，T型螺栓2个（M12*50 8.8级），配套端盖1个。 | 套 | 单层，层架宽度600mm |
| 23 | 天然气自用抗震支架 | 38/23型热浸锌预埋槽L=300；41/41型热浸锌C型槽钢，长度为600mm，1个抗震底座，1个抗震连接件；T型螺栓1个（M12*50 8.8级），螺栓1个，配套端盖2个。 | 套 | 单层，层架宽度600mm |
| 24 | 通信抗震支架 | 38/23型热浸锌预埋槽L=1050；一副抗震支架包括41/41型热浸锌C型槽钢，长度为600mm，1个抗震底座，1个抗震连接件，一套包括3副抗震支架；T型螺栓3个（M12*50 8.8级），螺栓3个，配套端盖6个。 | 套 | 3层，层架宽度600mm |
| 25 | 通信抗震支架 | 38/23型热浸锌预埋槽L=1300；一副抗震支架包括41/41型热浸锌C型槽钢，长度为600mm，1个抗震底座，1个抗震连接件，一套包括6副抗震支架；T型螺栓4个（M12*50 8.8级），螺栓4个，配套端盖8个。 | 套 | 4层，层架宽度600mm |
| 26 | 综合舱支架 | 38/23型热浸锌预埋槽L=1050；52/41型托臂（带160*60*8mm钢板），热浸锌C型槽钢，长度为600mm，T型螺栓6个（M12*50 8.8级），配套端盖3个，一套3个托臂。 | 套 | 共3层，层架600mm，层间距300mm |
| 27 | 综合舱支架 | 38/23型热浸锌预埋槽L=1300；52/41型托臂（带160*60*8mm钢板），热浸锌C型槽钢，长度为600mm，T型螺栓8个（M12*50 8.8级），配套端盖4个，一套4个托臂。 | 套 | 共4层，层架600mm，层间距300mm |
| 28 | 压排成品支架 | 38/23型热浸锌预埋槽L=400；52/41型托臂（带160*60*8mm钢板），热浸锌C型槽钢，长度为500mm，T型螺栓4个（M12*50 8.8级），配套端盖1个，管道抱箍1个。 | 套 | 单层，层架500mm |
| 29 | 消防成品支架 | 干粉灭活罐：38/23型热浸锌预埋槽L=600，型螺栓4个（M12*50 8.8级），干粉罐配套抱箍2个；干粉灭火管道：38/23型热浸锌预埋槽L=300，型螺栓2个（M12*50 8.8级），干粉灭火管道配套抱箍1个。 | 套 | 单层，层架600mm |
| 30 | 天然气管道成品支架 | 38/23型热浸锌预埋槽L=2100；90*90*3.5型热浸锌方钢，立柱长度为1700mm（带200*200*8钢板），两根横担长度750mm（横担两端带200*90*8钢板）；T型螺栓4个（M12*50 8.8级），六角螺栓8个（M12*120 8.8级），膨胀螺栓4个，配套端盖1个。 | 套 | H型管道支架 |
| 31 | 天然气管道抗震支架 | 一副抗震支架包括72/41型热浸锌C型槽钢，长度为1500mm，1个抗震连接底座，1个抗震连接件，一套包括2副抗震支架；膨胀螺栓2个，六角螺栓2个（M12*120 8.8级）。 | 套 | 抗震支架 |
| 32 | 综合舱支架 | 38/23型热浸锌预埋槽，L=800；52/41型托臂（双拼），热浸镀锌C型槽钢，长度 600；T型螺栓4个（M12*50 8.8级）；连接件 2个；端盖 2个。 | 套 | 一层，层架宽度600mm |
| 33 | 燃气舱支架 | 38/23型热浸锌预埋槽，L=300；52/41型托臂，热浸镀锌C型槽钢，长度 400；T型螺栓2个（M12*50 8.8级）；连接件1个；端盖 1个。 | 套 | 一层，层架宽度400mm |